DECRETO 2793: APROBANDO LA REGLAMENTACION PARCIAL DE LOS ARTICULOS 27, 28 y 29 DE LA LEY AMBIENTAL PROVINCIAL Nº 1914.-

Santa Rosa, 22 de Noviembre de 2006

VISTO:

El expediente N° 13.277/05, caratulado:

"SECRETARIA GENERAL DE LA

GOBERNACION - SUBSECRETARIA DE

ECOLOGIA- S/ PROYECTO DE LIMITES PARA

VERTIDO DE EFLUENTES LlQUIDOS EN

CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES"; Y

CONSIDERANDO:

Que el dictado de límites máximos de

parámetros físicos y químicos para permitir la

descarga al ambiente de los efluentes líquidos de

manera tal que se asegure su inocuidad es de

vital importancia para la protección de la salud de

todos los habitantes de nuestra provincia;

Que estos son necesarios para tornar

operativos los artículos 27, 28 y 29 del Capítulo

VI de la Ley Ambiental Provincial N° 1914 que

parcialmente se reglamentan;

Que, ha intervenido el Ente de Políticas

Ecológicas, aprobando dichos parámetros según

Acta N° 100;

Que han dictaminado Ia delegación de

la Asesoría Letrada de Gobierno actuante en la

Subsecretaría de Ecología, y la Dirección de

Legislación de la Asesoría Letrada de Gobierno;

POR ELLO

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

Artículo 1°.- Apruébase la Reglamentación

parcial de los artículos 27,28 y 29 de la

Ley Ambiental Provincial N° 1914, que como

Anexo forma parte integrante del presente

Decreto.

Artículo 2º- El presente Decreto será

refrendado por los Señores Ministros de

Gobierno, Justicia y Seguridad y de la

Producción.-

Artículo 3°.- Dése al Registro Oficial y al

Boletín OficiaI, comuníquese, publíquese y pase

a la Subsecretaría de Ecología a sus efectos.-

ANEXO

Los valores máximos de emisión son los que

se detallan a continuación.;

A) Desagüe a conducto pluvial abierto curso

de agua superficial elemental cerrada y

cursos de agua no permanente.-

PARAMETRO UNIDAD VALOR

MAXIMO

Temperatura ºC 45

pH UpH 6,5 - 10,0

Sólidos Sedim. en 10 min. mL/L Ausente

Sólidos Sedim. en 2 hs.. mL/L 1,0

S.S.E.E. mg/L 50

Sulfuros mg/L 1,0

Nitrógeno total mg/L 15

Cianuros mg/L 0,1

Hidrocarburos Totales mg/L 50

Cloro residual mg/L 0,5

D.B.O.5 mg/L 50

D.Q.O. mg/L 250

Detergentes (SAAM) mg/L 2,0

Sustancias Fenólicas mg/L 0,5

Fosfatos mg/L 10

Arsénico mg/L 0,5

Cromo Total mg/L 0,5

Plomo mg/L 0,5

Mercurio ug/L 5,0

Coliformes Totales/100mL N. M.P. 2,0 x104

Coniformes Fecales/100mL N. M.P. 5,0 x 10³

Los parámetros no incluidos deberán respetar

los valores que para agua potable establece

la Organización Mundial de la Salud (OMS).

B) Desagüe a pozos o a campos de drenaje

PARAMETRO UNIDAD VALOR

MAXIMO

Aceites minerales Mg/L No debe

contener

pH UpH 5,5 - 10,0

Sólidos Sedim. en 10 min. mL/L 0,5

Sólidos Sedim. en 2 hs.. mL/L 1,0

S.S.E.E. mg/L 100

Sulfuros mg/L 1,0

Hierro mg/L 2,5

Cianuros mg/L 0,1

Hidrocarburos Totales mg/L 50

Detergentes (SAAM) mg/L 2,0

Cromo Total mg/L 0,5

Arsénico mg/L 0,2

Plomo mg/L 0,5

Mercurio ug/L 5,0

D.B.O.5 mg/L 200

D.Q.O. mg/L 350

Coliformes Totales/100mL N. M.P. 2,0 x10 4

Coliformes Fecales/100mL N. M.P. 1,0 x 10³

Los parámetros no incluidos deberán respetar

los valores que para agua potable establece

la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ing°. Carlos Alberto VERNA, Gobernador de

La Pampa.- Dr. Rodolfo Mauricio GAZIA,

Ministro de Gobierno Justicia y Seguridad