ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216

Об утверждении Санитарных правил и норм 2.1.8.13-36-2005 «Гигиенические требования к шуму звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках»

В целях исполнения Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции от 23 мая 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 2/172) постановляю:

- Утвердить прилагаемые Санитарные правила и нормы
2.1.8.13-36-2005 «Гигиенические требования к шуму
звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых
помещениях и на открытых площадках» и ввести их в действие на
территории Республики Беларусь с 03 апреля 2006 г.

- С момента введения в действие Санитарных правил и норм
2.1.8.13-36-2005 «Гигиенические требования к шуму
звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых
помещениях и на открытых площадках» не применять на территории
Республики Беларусь «Санитарные нормы допустимой громкости
звучания звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в
закрытых помещениях и на открытых площадках» № 4396-87,
утвержденные заместителем Главного государственного санитарного
врача СССР 7 июля 1987 г.

- Главным государственным санитарным врачам
административных территорий данное постановление довести до
сведения всех заинтересованных и установить контроль за его
выполнением.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Республиканские санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы

Санитарные правила и нормы  2.1.8.13-36-2005

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШУМУ

ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩИХ И ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

# Минск-2005

###### УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Главного государственного

санитарного врача

Республики Беларусь

12 декабря 2005  № 216

Санитарные правила и нормы   2.1.8.13-36-2005

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШУМУ

ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩИХ И ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ»

# ГЛАВА  1

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Санитарные правила и нормы 2.1.8.13-36–2005 «Гигиенические требования к шуму звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках» (далее – СанПиН) устанавливают допустимые уровни звука, создаваемые звуковоспроизводящими устройствами, вокально-инструментальными ансамблями, музыкальными группами и звукоусилительной аппаратурой в закрытых концертных залах при проведении эстрадных концертов; в залах дискотек; в танцевальных залах домов и дворцов культуры, клубов, баз и домов отдыха и т.д.; в залах ресторанов, кафе, баров и других предприятий общественного питания; на открытых танцевальных площадках в садах, парках, базах и домах отдыха и т.д., а также устанавливают методы их определения.

- Настоящие СанПиН не распространяются на концерты филармонической музыки, театры (при исполнении классического репертуара), кинотеатры, радио-, теле-, киностудии.

- Настоящие СанПиН являются обязательными для министерств, ведомств и организаций, в чьем подчинении находятся учреждения, перечисленные в п. 1 настоящих СанПиН, и органов и учреждений государственного санитарного надзора за выполнением требований настоящих СанПиН.

- Ответственность за соблюдение гигиенических требований, изложенных в настоящих СанПиН, несут руководители предприятий и учреждений культуры, общественного питания, руководители музыкальных ансамблей и коллективов.

#### ГЛАВА 2

#### НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЗВУКА

- Нормируемыми параметрами непостоянного звука являются эквивалентные (по энергии) уровни звука и максимальные уровни звука, измеряются в дБА (децибелах по частотной характеристике «А»).

- На местах зрителей указанных в п.1 настоящих СанПиН залов и танцевальных площадок во время исполнения музыкальных произведений за 20—30 минутный период допустимые значения эквивалентных уровней звука и максимальных уровней звука не должны превышать величин согласно приложению 1.

- В жилых помещениях и на территории жилой застройки, прилегающих к указанным в п. 1 настоящих СанПиН учреждениям, во время исполнения музыкальных произведений эквивалентные и максимальные уровни звука должны соответствовать требованиям Санитарных правил и норм 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 31 декабря 2002г., № 158 (далее - СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002).

ГЛАВА 3

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

- Для оценки уровней звука, создаваемых музыкальными инструментами, вокалистами, звуковоспроизводящей и звукоусилительной аппаратурой, измерения следует проводить согласно СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 при заполнении залов не менее, чем на 2/3.

- Измерительный микрофон устанавливается на высоте 1,2—1,5 м от пола и ориентируется в сторону источника звука. Точки измерения выбираются около зрительских кресел первых пяти рядов партера, в ресторанах, кафе, барах – около ближних к источнику звука столиков, в дискотеках - на расстоянии 2 м от источников звука и не ближе 1 м от ограждающих конструкций помещений.

- Измерения эквивалентных и максимальных уровней звука следует проводить непрерывно на протяжении одного отделения эстрадного концерта, дискотеки и т. д., не менее 20 минут.

- Шум на рабочих местах персонала, обслуживающего указанные в п.1 настоящих СанПиН залы и танцевальные площадки, измеряется и оценивается в соответствии с СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002.

ГЛАВА 4

#### УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САНИТАРНЫХ НОРМ

- Настоящие СанПиН устанавливают допустимые уровни звука при исполнении музыкальных произведений в дневное время. Работа дискотек, музыкальных ансамблей в кафе, ресторанах, танцевальных залах и танцевальных верандах должна заканчиваться в 23 часа. Особенно жесткие требования должны предъявляться к объектам, расположенным во встроенных и пристроенных к зданиям помещениям и открытым танцевальным верандам.

- Органы и учреждения государственного санитарного надзора осуществляют контроль за соблюдением нормативных требований по звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий на стадии гигиенической экспертизы проектов, в ходе строительства и приемки объектов в эксплуатацию, предъявляя требования к строительным организациям и заказчикам. Государственной комиссии по приемке объектов в эксплуатацию должны предъявляться протоколы акустических измерений, подтверждающие требования выполнения санитарных правил и норм.

- Для обеспечения акустического благоустройства территорий домов отдыха, санаториев, детских оздоровительных лагерей и др. следует ограничить радиофикацию указанных объектов в соответствии с СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002.

- Запрещается выставлять включенную звуковоспроизводящую и звукоусилительную аппаратуру в открытые окна.

Приложение 1

к Санитарным правилам и нормам 2.1.8.13-36–2005 «Гигиенические требования к шуму звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках»

Допустимые значения эквивалентных и максимальных уровней звука

| Наименование объекта | Место измерения | Уровни звука, дБА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | эквивалент-ный | максималь-ный |
| 1 Концертные и другие залы во время эстрадных концертов | около кресел зрителей первых пяти рядов партера | 85 | 90 |
| 2 Залы дискотек, в танцевальных залах клубов, баз и домов отдыха | на расстоянии 2 м от источника звука | 85 | 90 |
| 3 Залы ресторанов, кафе, баров и других предприятий общест-венного питания: во время выступ-ления музыкальных ансамблей при вопроизведении музыки электроакус-тическими системами | около ближайших к источникам звука столиков | 80 | 85 |
|  |  | 65 | 70 |
| 4 Открытые танцпло-щадки в садах, парках, базах и домах отдыха | на расстоянии 2 м от источника звука | 85 | 90 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- Настоящие Санитарные правила и нормы 2.1.8.13-36-2005 «Гигиенические требования к шуму звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках» разработаны:

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» Министерства здравоохранения Республики Беларусь (д.м.н. профессор Соколов С.М., к.м.н. Худницкий С.С., к.т.н. Запорожченко А.А., к.т.н. Соловьева И.В., Быкова Н.П., Дойникова М.С.);

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Асташко Г.А., Долгин А.С., к.м.н. Позин С.Г., Апанович В.К., Журко О.М.);

ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» (Челнов В.М., Беляев А.А., Тюхлов Д.Н., Лепехин А.В.);

В рецензировании и доработке документа принимали участие:

Белорусский государственный медицинский университет (д.м.н. профессор Олешкевич Л.А.).

- Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г., № 216.

- Введены взамен «Санитарных норм допустимой громкости звучания звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках» № 4396-87, утвержденных заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 7 июля 1987г.