SFS nr: 2001:554

Departement/

myndighet: Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Rubrik: Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk-

och

musselvatten

Utfärdad: 2001-06-20

Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1140

Omtryck: SFS 2006:1140

1 § Denna förordning gäller kvaliteten på

1. fiskvatten som skall utses enligt rådets direktiv 78/659/EEG

av den 18 juli 1978 om kvaliteten på sådant sötvatten som

behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla

fiskbestånden, senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr

807/2003, och

2. musselvatten som skall utses enligt rådets direktiv

79/923/EEG av den 30 oktober 1979 om kvalitetskrav för

skaldjursvatten, ändrat genom rådets direktiv 91/692/EEG.

Förordning (2006:1140).

2 § I denna förordning finns miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.

miljöbalken för fisk- och musselvatten. Miljökvalitetsnormerna

avser dels värden som inte får överskridas eller underskridas

annat än i viss angiven utsträckning, dels värden som skall

eftersträvas. Förordning (2006:1140).

Definitioner

3 § I denna förordning avses med

fiskvatten: strömmande eller stillastående sötvatten som

behöver skyddas eller förbättras i kvalitet och där fiskar

lever eller skulle kunna leva;

laxfiskvatten: fiskvatten där fiskar som lax, öring, röding,

sik, siklöja, nors och harr lever eller skulle kunna leva;

annat fiskvatten: fiskvatten där fiskar som gädda, abborre, ål

och karpfisk lever eller skulle kunna leva;

musslor: blötdjur som tillhör klasserna snäckor (Gastropoda)

eller musslor (Bivalvia);

musselvatten: kustvatten eller bräckt vatten som behöver

skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för musslor

att leva och växa till i dessa vatten;

riktvärde: värde som skall eftersträvas;

gränsvärde: värde som inte får överskridas eller underskridas.

I övrigt har termer och uttryck samma innebörd som i

miljöbalken. Förordning (2006:1140).

Tillämpningsområde

4 § Bestämmelserna i denna förordning om fiskvatten tillämpas

på de fiskvatten som Naturvårdsverket föreskriver. Fiskvattnen

skall klassificeras som laxfiskvatten eller annat fiskvatten.

Innan föreskrifter meddelas skall Naturvårdsverket samråda med

Fiskeriverket och berörda länsstyrelser.

5 § Bestämmelserna i denna förordning om musselvatten tillämpas

på de musselvatten i Västra Götalands län som länsstyrelsen

föreskriver.

Fiskvatten

6 § I bilaga 1 till denna förordning anges gränsvärden och

riktvärden för laxfiskvatten och andra fiskvatten.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om riktvärden för de

parametrar för vilka riktvärden inte har angetts i bilagan, om

dessa följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Miljökvalitetsnormerna för ett fiskvatten skall uppfyllas

senast inom fem år från det att denna förordning skall

tillämpas på vattnet. Gränsvärdena får överskridas eller

underskridas endast om vattnet på naturlig väg har tillförts

ämnen från omgivande mark eller om det särskilt har angetts i

bilaga 1. Förordning (2006:1140).

7 § Länsstyrelsen skall upprätta förslag till och fastställa

åtgärdsprogram för de fiskvatten som finns inom länet. För

vatten som sträcker sig över flera län skall de berörda

länsstyrelserna upprätta förslag till och fastställa ett

gemensamt åtgärdsprogram.

I åtgärdsprogrammen skall, utöver vad som följer av 5 kap. 6 §

miljöbalken, anges hur föroreningar skall bekämpas. Förordning

(2006:1140).

Musselvatten

8 § I bilaga 2 till denna förordning anges gränsvärden och

riktvärden för musselvatten. Länsstyrelsen i Västra Götalands

län får meddela föreskrifter om riktvärden för de parametrar

för vilka riktvärden inte har angetts i bilagan, om dessa

följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Miljökvalitetsnormerna för ett musselvatten skall uppfyllas

senast inom sex år från det att denna förordning skall

tillämpas på vattnet. Gränsvärdena får överskridas eller

underskridas endast i fall av exceptionell väderlek eller vid

exceptionella geografiska förhållanden. Förordning (2006:1140).

9 § Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall upprätta förslag

till och fastställa åtgärdsprogram för musselvattnen. I

åtgärdsprogrammen skall, utöver vad som följer av 5 kap. 6 §

miljöbalken, anges hur föroreningar skall bekämpas. Förordning

(2006:1140).

Gemensamma bestämmelser

10 § Varje länsstyrelse ansvarar för att kontroll äger rum av

kvaliteten på fisk- och musselvatten inom länet. Kontrollen

skall ske genom analys av vattenprover, andra typer av

mätningar eller på annat lämpligt sätt.

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om

mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat

avseende fiskvatten. Verket får även meddela de föreskrifter

som behövs för att enligt artikel 6 i direktiv 78/659/EEG

bedöma om en miljökvalitetsnorm är uppfylld.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län får meddela närmare

föreskrifter om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning

av mätresultat avseende musselvatten. Länsstyrelsen får även

meddela de föreskrifter som behövs för att enligt artikel 6 i

direktiv 79/923/EEG bedöma om en miljökvalitetsnorm är

uppfylld. Förordning (2006:1140).

11 § Om kontrollen av kvaliteten på ett fisk- eller

musselvatten visar att en miljökvalitetsnorm inte uppfylls,

skall länsstyrelsen undersöka om detta beror på en

tillfällighet, naturliga orsaker eller föroreningar. När

orsaken har fastställts, skall länsstyrelsen vidta lämpliga

åtgärder.

12 § Om kvaliteten på ett fiskvatten är avsevärt bättre än vad

som följer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 1, får

Naturvårdsverket besluta om en lägre provtagningsfrekvens än

vad som annars gäller. Om ett sådant vatten inte är förorenat

eller om det inte finns någon risk för försämring av

vattenkvaliteten, får Naturvårdsverket besluta att provtagning

inte behövs.

Om kvaliteten på ett musselvatten är avsevärt bättre än vad som

följer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 2, får Länsstyrelsen

i Västra Götalands län besluta om en lägre provtagningsfrekvens

än vad som annars gäller. Om ett sådant vatten inte är

förorenat eller om det inte finns någon risk för försämring av

vattenkvaliteten, får länsstyrelsen besluta att provtagning

inte behövs.

13 § Åtgärder som vidtas till följd av denna förordning får

inte leda till ökade föroreningar av vatten.

14 § När ett åtgärdsprogram har fastställts skall länsstyrelsen

sända en kopia av programmet till Naturvårdsverket samt de

myndigheter och kommuner som berörs. Förordning (2006:1140).

Rapportering till Europeiska gemenskapernas kommission

15 § Naturvårdsverket skall lämna rapporter till Europeiska

gemenskapernas kommission enligt artikel 2.1 i rådets direktiv

91/692/EEG om att standardisera och rationalisera

rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön.

Naturvårdsverket skall upplysa Europeiska gemenskapernas

kommission om vilka fiskvatten och musselvatten som denna

förordning skall tillämpas på. Förordning (2006:1140).

Bilaga 1

Gränsvärden och riktvärden för laxfiskvatten

Parameter            Riktvärde       Gränsvärde

1. Temperatur ( C)                      a) Temperatur som mäts upp

nedströms från en plats

där hett utsläpp sker (på

blandningszonens gräns) får

inte överstiga den normala,

opåverkade

vattentemperaturen med mer

än 1,5 C.

Temperaturgränsen i första

stycket får överskridas

inom geografiskt begränsade

områden, om länsstyrelsen

förvissar sig om att inga

skadliga konsekvenser

uppstår för en balanserad

utveckling av

fiskpopulationen.

b) Heta utsläpp får inte

leda till att temperaturen

nedströms från platsen där

hett utsläpp sker (vid

blandningszonens gräns)

överstiger 21,5 C.

Under fortplantningstiden

för arter som är i behov

av kallt vatten vid

fortplantningen gäller

temperaturgränsen 10 C.

Denna temperaturgräns

gäller bara för vattendrag

där sådana arter finns.

Temperaturgränserna i första

och andra styckena får

överskridas under 2 procent

av tiden. De får också

överskridas i fall av

exceptionell väderlek eller

på grund av särskilda

geografiska förhållanden

(jfr 6 § andra stycket).

2. Upplöst syre (O2)                 d 9 mg/l vatten

Om koncentrationen av syre

faller under 6 mg/l skall

länsstyrelsen förvissa sig

om att detta inte inverkar

skadligt på en balanserad

utveckling av

fiskpopulationen.

3. pH                                        6-9

Får överskridas i fall av

exceptionell väderlek eller

på grund av särskilda

geografiska förhållanden

(jfr 6 § andra stycket).

Artificiellt skapade

pH-variationer får i

förhållande till opåverkade

värden avvika med högst 0,5

pH-enheter i området mellan

pH 6 och pH 9, förutsatt att

variationerna inte för med

sig att andra ämnen som finns

i vattnet blir mer skadliga.

4. Uppslammade fasta d 25 mg/l

substanser           vatten

Riktvärdet får

överskridas i

fall av

exceptionell

väderlek eller

på grund av

särskilda

geografiska

förhållanden

(jfr 6 § andra

stycket).

5. Syreförbrukning   d 3 mg O2/l

(BOD5)               vatten

6. Nitriter (NO2)       d 0,01 mg/l

vatten

7. Fenolföreningar      Fenolföreningar

(C6H5OH)             får inte finnas

i sådan

omfattning att

det påverkar

smaken på

fiskköttet.

8. Mineraloljebaserade                       Petroleumprodukter får inte

kolväten                             finnas i sådana halter att de

- bildar en synlig hinna på

vattenytan eller

beläggningar på strandkanten,

- tillför en

"kolvätekaraktär" till

fiskens smak, eller

- har effekter som är

skadliga för fisk.

9. Ammoniak          d 0,005 mg/l    d 0,025 mg/l vatten

(icke-joniserat      vatten

ammonium, NH3)

10. Ammonium,           d 0,04 mg/l     d 1 mg/l vatten

totalt (NH4)        vatten

11. Restklor, totalt                    d 0,005 mg/l vatten

(HOCl)

12. Zink, totalt (Zn)                   d 0,3 mg/l vatten

Värdet gäller vid en

vattenhårdhet på 100 mg

CaCO3/l vatten. För andra

vattenhårdheter anges

gränsvärden nedan.

13. Upplöst koppar (Cu)                      d 0,04 mg/l vatten

Värdet gäller vid en

vattenhårdhet på 100 mg

CaCO3/l. För andra

vattenhårdheter anges

riktvärden nedan.

Gränsvärden och riktvärden för andra fiskvatten

Parameter            Riktvärden      Gränsvärden

1. Temperatur ( C)                      Det som gäller för

laxfiskvatten gäller också

för andra fiskvatten. Den

temperatur som anges i punkt

1 a) första stycket för

laxfiskvatten skall

emellertid vara 3 C för

andra fiskvatten och den

temperatur som anges i punkt

1 b) första stycket skall

vara 28 C för andra

fiskvatten.

2. Upplöst syre (O2)                 d 7 mg/l vatten

Om koncentrationen av syre

faller under 4 mg/l skall

länsstyrelsen förvissa sig

om att detta inte inverkar

skadligt på en balanserad

utveckling av

fiskpopulationen.

3. pH                                        6-9

Får överskridas i fall av

exceptionell väderlek eller

på grund av särskilda

geografiska förhållanden

(jfr 6 § andra stycket).

Artificiellt skapade

pH-variationer får i

förhållande till opåverkade

värden avvika med högst 0,5

pH-enheter i området mellan

pH 6 och pH 9, förutsatt att

variationerna inte för med

sig att andra ämnen som finns

i vattnet blir mer skadliga.

4. Uppslammade fasta                         d 25 mg/l vatten

substanser

Får överskridas i fall av

exceptionell väderlek eller

på grund av särskilda

geografiska förhållanden

(jfr 6 § andra stycket).

5. Syreförbrukning   d 6 mg O2/l

(BOD5)               vatten

6. Nitriter (NO2)       d 0,03 mg/l

vatten

7. Fenolföreningar                      Fenolföreningar får inte

(C6H5OH)                             finnas i sådan omfattning

att det påverkar smaken på

fiskköttet.

8. Mineraloljebaserade                       Petroleumprodukter får inte

kolväten                             finnas i sådana halter att de

- bildar en synlig hinna på

vattenytan eller beläggningar

på strandkanten,

- tillför en

"kolvätekaraktär" till

fiskens smak, eller

- har effekter som är

skadliga för fisk.

9. Ammoniak (icke    d 0,005 mg/l    d 0,025 mg/l vatten

joniserat            vatten

ammonium, NH3)

10. Ammonium,           d 0,2 mg/l      d 1 mg/l vatten

totalt (NH4)        vatten

11. Restklor, totalt                    d 0,005 mg/l vatten

(HOCl)

12. Zink, totalt (Zn)                   d 1,0 mg/l vatten

Värdet gäller vid en

vattenhårdhet på 100 mg

CaCO3/l vatten. För andra

vattenhårdheter anges

gränsvärden nedan.

13. Upplöst koppar   < 0,04 mg/l

(Cu)                vatten

Värdet gäller

vid en

vattenhårdhet

på 100 mg

CaCO3/l

vatten. För

andra

vattenhårdheter

anges

riktvärden

nedan.

Gränsvärden för den totala mängden zink vid olika

vattenhårdheter

Vattenhårdhet (mg CaCO3/l vatten)

10      50      100     500

Laxfiskvatten (mg Zn/l vatten)          0,03    0,2     0,3     0,5

Andra fiskvatten (mg Zn/l vatten)       0,3     0,7     1,0     2,0

Riktvärden för upplöst koppar vid olika vattenhårdheter

Vattenhårdhet (mg CaCO3/l vatten)

10      50      100     300

mg Cu/l vatten                          0,005   0,022   0,04    0,112

Förordning (2006:1140).

Bilaga 2

Gränsvärden och riktvärden för musselvatten

Parameter            Riktvärden      Gränsvärde

1. pH                                   7-9

2. Temperatur (ºC)      Ett utsläpp

som påverkar

musselvatten

får inte

orsaka att

vattnets

temperatur

överstiger

temperaturen

hos vatten

som inte har

påverkats på

detta sätt med

mer än 2 C.

3. Färgtal                           Ett utsläpp som påverkar

musselvatten får inte

orsaka att vattnets färg

efter filtrering avviker

från färgen på vatten som

inte har påverkats på detta

sätt med mer än 10 mg Pt/l.

4. Suspenderad                               Ett utsläpp som påverkar

substans mg/l                           musselvatten får inte

orsaka att den suspenderade

substans som vattnet

innehåller överstiger

innehållet i vatten som

inte har påverkats på detta

sätt med mer än 30 %.

5. Salthalt %                12-38 %         <- 40 %

Ett utsläpp som påverkar

musselvatten får inte

orsaka att vattnets salthalt

överstiger salthalten i

vatten som inte har

påverkats på detta sätt med

mer än 10 %.

6. Mättnadsgrad i    >- 80 %         S 70 % (medelvärde)

löst syre %

Om en enskild mätning skulle

ge ett värde lägre än 70 %,

skall mätningen göras om.

En enskild mätning får inte

ge ett värde mindre än 60 %

utom i fall då detta inte är

till skada för

musselbeståndens tillväxt.

7. Kolväten från                     Kolväten får inte förekomma

mineraloljor                         i musselvatten i sådana

kvantiteter att de

- ger en synlig beläggning

på vattenytan eller en

beläggning på musslor eller

- har en skadlig inverkan på

musslor.

8. Organiska                 Koncentra-      Koncentration av varje ämne

halogenföreningar    tionen av       i musselvatten eller i

varje ämne i    musselkött får inte vara

musslornas      lika med eller överstiga en

kött skall      nivå som har skadliga

vara så låg     följder för musslorna och

att den bidrar  deras larver.

till en hög

kvalitet hos

musselprodukter.

9. Metaller          Koncentra-      Koncentrationen av varje ämne

Silver Ag            tionen av       i musselvatten eller i

Arsenik As           varje ämne i    musselkött får inte överstiga

Kadmium Cd           musslornas      en nivå som har skadliga

Krom Cr              kött skall      följder för musslorna och

Koppar Cu            vara så låg     deras larver.

Kvicksilver Hg       att den bidrar

Nickel Ni            till en hög     Metallernas synergieffekter

Bly Pb               kvalitet hos    skall beaktas.

Zink Zn              musselprodukter.

10. Fekala           d 300 i

kolibakterier/      musselkött

100 ml              och vätska

innanför skal.

11. Ämnen som                                Koncentrationen lägre än

påverkar smaken                     vad som kan antas påverka

på musslorna                        smaken på musslorna.

Förordning (2006:140).